## Rus
ООО "Экоконтроль С" - Официальный Российский Представитель "EVOQUA Water Technologies" 105066, Москва, ул. Спартаковская, 6-37. Тел.: (495) 558-10-38, 792-49-02 info@ecocontrol.ru, www.ecocontrol.ru
Проект :
Код "Экоконтроль C" :
Обработка воды с помощью газообразного вещества
Опросный лист для выбора дозирующего устройства
Дозируемый газ:
Область применения дозатора: |  |  |  |  | (городское водоснабжение, городское водоотведение, технологическая вода - указать отрасль пром-сти и т.д.)
Управление дозированием: | ручное | (ненужное вычеркнуть)
| автоматическое |  | → | Тип управления: | по расходу воды | (ненужное вычеркнуть) | → | Тип сигнала от расходомера:
Диапазон дозирования: | от …. до … | кг/час. |  |  | по концентрации остаточного хлора
Источник газа: | Баллон с газом | (ненужное вычеркнуть) |  |  | комбинированное
Отбор газообразной фазы из бочки с жидким газом
Испарение сжиженного газа
Необходимость установки фильтра газообразного вещества: |  | (да/нет)
Возможность формирования жидких капель после выхода газа из баллона, бочки, испарителя: |  | (да/нет)
Необходимость вывода данных о дозировании газа на центральный компьютер: |  | (да/нет) | → | Если да, то вид сигнала: |  | (аналоговый, цифровой)
Температура в помещении, в котором предполагается устанавить оборудование: |  | С
Данные по точке ввода газа в воду:
Давление в точке ввода: |  | бар
Примечания:
М.П. | Должность
Ф.И.О.
Дата: | Подпись

## Eng
ООО "Экоконтроль С" - Официальный Российский Представитель "Chemfeed Wallace&Tiernan" 107241, Москва, ул. Байкальская, д. 11/1, тел/факс: (095) 469-48-77, abg@tlgrus.ru, www.ecocontrol.ru
Project :
Ref."Ecocontrol C" :
Water treatment with a gas
Questionnaire to choose dosing equipment
Gas to dose:
Application: |  |  |  |  | (city drinking water treatment, city waste water treatment, swimming pool water treatment, process water - to indicate the branch of industry, etc...)
Dosing control: | manual | (to mark the needed)
| automatic |  | → | Type of control: | by water flow | (to mark the needed) | → | Type of signal from flowmeter:
Dosing range: |  | kg/hour |  |  | by chlorine residual concentration
Gas source: | Cylinder | (to mark the needed) |  |  | combined
Gas taken from a drum with liquid chlorine
Liquid gas evaporation
Is it necessary to put a filter on a gas line? |  | (yes/no)
Possibility of liquid chlorine forming of the outlet of chlorine gas source: |  | (yes/no)
Necessity to transfer the measured values and information on anaylyzer status to the central computer: |  | (yes/no) | → | If the signal is needed, indicate its type: |  | (analogue, digital)
Temperature in the room intended for dosing equipment installation: |  | С
Information on point of application:
Pressure in point of application: |  | bar
Notes:
www.wallace-tiernan.com